**Короткое замыкание электропроводки** — одна из распространённых причин пожаров.

В Красноярске по улице Алеши Тимошенкова сгорели хозпостройка, навес и 4 легковых автомобиля. Кроме этого, огонь повредил кровли двух жилых домов. Общая площадь пожара составила 140 кв. метров, его ликвидировали за 5,5 часов силами 39 человек и 11 единиц техники. Пострадавших нет. Предварительной причиной называют короткое замыкание электропроводки.

**Причиной короткого замыкания** является нарушение изоляции в электропроводах и кабелях, вызываемое перенапряжениями, старением изоляции и механическими повреждениями. Из-за этого в короткий промежуток времени выделяется большое количество тепла в проводниках, из-за чего изоляция начинает гореть и возникает пожар.

Некоторые причины возникновения короткого замыкания:

* изношенность оборудования;
* несоблюдение графика профилактических работ;
* неправильный выбор сечения кабеля при монтаже или проектировании;
* неверное соединение проводов;
* механическое повреждение изоляции кабеля.

Для предотвращения пожара рекомендуется соблюдать правила безопасности при использовании электрических приборов и при возникновении аварийных ситуаций следует обратиться к специалистам.

**При обнаружении возгорания незамедлительно сообщайте об этом в пожарно-спасательную службу «01» или «101» и службу спасения по телефону «112».**

