АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА КРАСНОКАМЕНСК

КУРАГИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2024г.                                  п. Краснокаменск		         № 13-п

Об утверждении нормативов состава сточных вод на территории муниципального образования поселок Краснокаменск Курагинского района

В соответствии с Федеральным законом от  07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728,  статьей 7 Устава муниципального образования поселок Краснокаменск Курагинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод централизованной системы водоотведения на территории муниципального образования поселок Краснокаменск Курагинского района согласно приложению 1.

2. Запретить абонентам организаций, осуществляющих водоотведение в централизованную систему водоотведения на территории муниципального образования поселок Краснокаменск Курагинского района, сброс веществ, не указанных в приложениях 1.

3.  Контроль за исполнением настоящего Постановления  оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Краснокаменский вестник» и на официальном сайте Администрации поселка Краснокаменск в сети Интернет.

Глава поселка 					                        В.Б. Горбов

- Приложение к постановлению администрации  поселка Краснокаменск от 04.03.2024г.0 № 13-п

НОРМАТИВЫ СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД

для объектов абонентов на территории муниципального образования поселок Краснокаменск Курагинского района

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Нормативы состава сточных вод |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/куб. дм | 150 |
| 2 | ХПК | мг/куб. дм | 200 |
| 3 | БПК 5 | мг/куб. дм | 110 |
|  | БПК полн. | мг/куб. дм | 150 |
| 4 | Сульфат-анион (сульфаты) | мг/куб. дм | 70 |
| 5 | Хлорид-анион (хлориды) | мг/куб. дм | 40 |
| 6 | Фенол, гидроксибензол | мг/куб. дм | - |
| 7 | Нефтепродукты (нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном стоянии) | мг/куб. дм | 1,0 |
| 8 | Аммоний-ион | мг/куб. дм | 35 |
|  | Аммоний-ион по азоту | мг/куб. дм | - |
| 9 | Фосфат-ион (РО4) | мг/куб. дм | 10 |
|  | Фосфаты (по фосфору) | мг/куб. дм | 2,0 |
| 10 | Фторид-анион | мг/куб. дм | 0,08 |
| 11 | АСПАВ (алкилсульфаты натрия) (смесь первичных алкилсульфатов натрия) | мг/куб. дм | 1,0 |
| 12 | НСПАВ (по неонолу АФ-12) | мг/куб. дм | - |
| 13 | Железо | мг/куб. дм | 2,2 |
| 14 | Хром трехвалентный | мг/куб. дм | - |
| 15 | Хром шестивалентный | мг/куб. дм | - |
| 16 | Никель | мг/куб. дм | 0,005 |
| 17 | Медь | мг/куб. дм | 0,02 |
| 18 | Цинк | мг/куб. дм | 0,1 |
| 19 | Марганец (марганец двухвалентный) | мг/куб. дм | 0,1 |
| 20 | Свинец | мг/куб. дм | 0,004 |
| 21 | Алюминий | мг/куб. дм | 0,5 |
| 22 | Кадмий | мг/куб. дм | 0,002 |
| 23 | Мышьяк и его соединения | мг/куб. дм | - |
| 24 | Стронций | мг/куб. дм | - |
| 25 | Сухой остаток | мг/куб. дм | 300 |